ООО "Астэра" 
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 146, офис 1

Тел./факс(4162)53- 55 -00 Email: astera5@yandex.ru ИНН 2801109532 КПП 280101001

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-35 КВ ПРОМЫШЛЕННАЯ – КОММУНАЛЬНАЯ»

Основная часть проекта планировки территории

01-19-ДПТ

Директор ООО «Астэра»

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

____________	Донец И.Е.

Кадастровый инженер

ООО «Астэра»			____________	Варнавский И.А.

Благовещенск 2019 г.

Состав проекта планировки территории

Основная часть проекта планировки территории.
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Раздел 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка.

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта отсутствуют, в связи с чем, чертёж не разрабатывается.

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта.

Настоящая проектная документация разработана в интересах АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Наименование объекта в соответствии с приказом АО «ДРСК» филиала «Амурские электрические сети» о подготовке документации по планировке территории № 49 от 25.02.2019г. линейный объект местного значения «Реконструкция ВЛ-35 кВ Промышленная – Коммунальная».

Проектируемый объект предназначен для электроснабжения ПС «Коммунальная» по 2-й категории надежности электроснабжения.

Перевод электроснабжения ПС Коммунальная на 2-ю категорию надежности позволит улучшить качество электроэнергии и надежность электроснабжения для существующих потребителей электроэнергии города Белогорск.

| Технико-экономические показатели* | ВЛ-35кВ | КЛ-35 кВ |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, кВ | 35 | 35 |
| Протяжённость трассы, км | 1,97 | 1,21 |
| Количество цепей | 2 | 2 |
| Ширина - полосы отвода, м | 10 | 2,5;6 |

* Сведения, указанные в Техническом задании на подготовку документации по планировке территории, являются планируемыми. В ходе подготовки ППТ, учитывая расположенные объекты в квартале 28:02:00342, 28:02:000406, а также требования СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» протяженность ВЛ в кабельном исполнении была увеличена.

2.2 Перечень территорий на которых устанавливаются зоны

планируемого размещения линейного объекта.

Зоны планируемого размещения объекта устанавливаются на территории муниципального образования "Городской округ Белогорск" Амурской области.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.

| № | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 525176,21 | 3354813,14 |
| 2 | 525104,69 | 3354874,82 |
| 3 | 525102,27 | 3354878,15 |
| 4 | 525099,35 | 3354875,58 |
| 5 | 525049,37 | 3354942,07 |
| 6 | 525031,35 | 3354970,34 |
| 7 | 524983,92 | 3355027,86 |
| 8 | 524976,06 | 3355039,46 |
| 9 | 524979,16 | 3355041,56 |
| 10 | 524899,26 | 3355144,39 |
| 11 | 524806,91 | 3355260,39 |
| 12 | 524749,26 | 3355323,69 |
| 13 | 524691,11 | 3355375,06 |
| 14 | 524643,71 | 3355369,23 |
| 15 | 524333,26 | 3355625,22 |
| 16 | 524463,97 | 3355788,91 |
| 17 | 524382,46 | 3355859,60 |
| 18 | 524376,14 | 3355862,54 |
| 19 | 524355,44 | 3355880,59 |
| 20 | 524330,67 | 3355903,97 |
| 21 | 524319,42 | 3355913,83 |
| 22 | 524187,06 | 3356050,47 |
| 23 | 524129,92 | 3356105,61 |
| 24 | 524129,92 | 3356111,99 |
| 25 | 524113,62 | 3356129,07 |
| 26 | 524058,47 | 3356173,71 |
| 27 | 524005,50 | 3356303,34 |
| 28 | 524009,34 | 3356328,99 |
| 29 | 523992,88 | 3356360,37 |
| 30 | 523989,89 | 3356378,81 |
| 31 | 523994,53 | 3356387,60 |
| 32 | 523829,01 | 3356654,45 |
| 33 | 523788,25 | 3356707,20 |
| 34 | 523561,88 | 3356916,20 |
| 35 | 523508,38 | 3356929,42 |
| 36 | 523402,56 | 3356916,74 |
| 37 | 523395,53 | 3356923,91 |
| 38 | 523378,01 | 3356940,04 |
| 39 | 523373,15 | 3356940,92 |
| 40 | 523356,18 | 3356925,24 |
| 41 | 523362,97 | 3356917,90 |
| 42 | 523375,11 | 3356929,12 |
| 43 | 523388,57 | 3356916,72 |
| 44 | 523390,69 | 3356914,56 |
| 45 | 523375,37 | 3356911,52 |
| 46 | 523377,32 | 3356901,72 |
| 47 | 523402,01 | 3356906,61 |
| 48 | 523507,75 | 3356919,27 |
| 49 | 523556,99 | 3356907,11 |
| 50 | 523780,85 | 3356700,42 |
| 51 | 523820,78 | 3356648,74 |
| 52 | 523985,46 | 3356383,26 |
| 53 | 523983,65 | 3356379,84 |
| 54 | 523987,11 | 3356358,44 |
| 55 | 524003,12 | 3356327,93 |
| 56 | 523999,32 | 3356302,59 |
| 57 | 524053,50 | 3356170,02 |
| 58 | 524109,55 | 3356124,65 |
| 59 | 524123,92 | 3356109,59 |
| 60 | 524123,92 | 3356103,06 |
| 61 | 524182,82 | 3356046,23 |
| 62 | 524315,28 | 3355909,48 |
| 63 | 524326,64 | 3355899,53 |
| 64 | 524351,41 | 3355876,15 |
| 65 | 524372,84 | 3355857,46 |
| 66 | 524379,16 | 3355854,52 |
| 67 | 524455,69 | 3355788,15 |
| 68 | 524322,39 | 3355621,22 |
| 69 | 524640,67 | 3355358,78 |
| 70 | 524687,87 | 3355364,59 |
| 71 | 524742,24 | 3355316,56 |
| 72 | 524799,29 | 3355253,90 |
| 73 | 524891,43 | 3355138,16 |
| 74 | 524970,88 | 3355035,95 |
| 75 | 524973,99 | 3355038,05 |
| 76 | 524981,92 | 3355026,36 |
| 77 | 525029,33 | 3354968,87 |
| 78 | 525047,31 | 3354940,64 |
| 79 | 525097,46 | 3354873,92 |
| 80 | 525094,73 | 3354871,51 |
| 81 | 525097,28 | 3354868,00 |
| 82 | 525168,23 | 3354806,82 |
| 83 | 525196,61 | 3354752,46 |
| 84 | 525205,44 | 3354757,14 |

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Перенос (переустройство) зон планируемого размещения линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного объекта местного значения «Реконструкция ВЛ-35 кВ Промышленная – Коммунальная» не планируется.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Предельная высота объекта капитального строительства – 22,5 метра (опоры типа У35-2+5).

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства (отношение площади зоны планируемого размещения объекта ко всей площади зоны) составляет менее 4%.

Минимальные отступы линейных объектов от границ земельных участков градостроительными регламентами не предусмотрены.

В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017г. № 742/пр Красные линии, обозначающие границы территории, занятых линейным объектом устанавливаются по границам земельных участков на которых расположен линейный объект либо в соответствии с нормами отвода земельных участков, в случае если земельный участок не образован.

Высота анкерно-угловых опор обеспечивает соблюдение требуемых габаритов. Опоры технологичны при установке и монтаже проводов и тросов. Конструкции обеспечивают возможность производства технического обслуживания и ремонта ВЛ. Детали опор доступны к перевозке грузовым транспортом, не требующим специального разрешения при передвижении по дорогам.

Закрепление анкерно-угловых и промежуточных решетчатых опор предусматривается на унифицированных железобетонных грибовидных подножниках, при необходимости — с пригрузочными плитами и ригелями. Фундаменты подбираются в зависимости от нагрузок и геологических характеристик грунтов с учетом работы ВЛ в монтажных режимах.

2.6 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства.

Проектируемый участок трассы 35кВ пересекает существующие кабель связи, воздушные линии 0,4кВ, 10кВ, асфальтные и грунтовые дороги, канализацию, железную дорогу.

Трасса ЛЭП-35 кВ на своем пути пересекает искусственные сооружения, перечень которых представлен в материалах по обоснованию проекта планировки.

Пересечения проектируемой трассы 35 кВ с искусственными сооружениями выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издание.

Все работы по реконструкции проектируемого объекта на пересечении с инженерными коммуникациями производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации. Под непосредственным надзором представителей организаций.

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки.

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять вручную на расстоянии 2,0 м до и после пересечения без применения ударных механизмов.

2.7 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

В соответствии с письмом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области № 05-10/803 от 31.05.2019г. на планируемой территории строительства отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды.

В составе проектируемой ВЛ источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. Эксплуатация проектируемой ВЛ не окажет негативного влияния на состояние атмосферного воздуха.

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства ЛЭП, собираются в закрытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

По окончании строительных работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.

2.9 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций.

Учитывая характеристики рельефа территории, гидрогеологические условия, сейсмичность и степень распространения опасных природных процессов, природные условия района оцениваются как простые. В связи с тем, что, особо опасные, уникальные сооружения отсутствуют, разработка раздела «Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций» не требуется.