Акт о результатах контроля № 4

ООО «Городские энергетические сети»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением | Срок выполнения мероприятия | № акта выполненных работ | Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий | Примечания |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Модернизация участка теплотрассы от ТК78 до ул. Скорикова, 17Б (м-н Столица) котельной «Районная» | 2023 | 2023 | № б/н от 09.10.2023  | 1122000,66руб. | 939014,00 руб. | Снижение тепловых потерь за счёт применения ППУ изоляции которая имеет самый низкий коэффициент теплопроводности пенополиуретана из перечисленных материалов: 0,032-0,035 Вт / (м 0C). Соответственно, теплоизоляционные конструкции из пенополиуретана соответствуют требованиям действующего нормативного документа СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» по части энергетической эффективности тепловой изоляции и теплоизоляционных конструкций. |