## Лист2
Перечень работ
по содержанию общего имущества многоквартирного дома, имеющего все виды благоустройства
| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость руб./м2 месяц
Содержание зданий
Конструктивные элементы зданий
кровля и водосточные системы,фундаменты,фасады,полы, перекрытия, вентиляция,отмостка,окна,двери в МОП | 1 | Осмотр всех конструктивных элементов: кровель с проверкой состояния слуховых окон, вентиляционных каналов, наличия тяги, техническое состояние вентиляционных шахт,фундаментов, отмосток, цоколей, проверка состояния продухов,подвала и его температурно-влажностного режима,конструкций стен и фасадов,состояния внутренней отделки, дверей подвалов,технических подполий,запорных устройств на них,входов в подъезды.Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,состояния утеплителя,гидроизоляции и звукоизоляции, адгезиии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия),температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.Контоль технического состояния контейнерной площадки. | 2 раза в год | 0.13
| 2 | Мелкий ремонт кровли,конька,разделок и примыканий,дверей, дверных блоков,замена разбитых стекол,ремонт просевшей отмостки, изоляции утеплителя,слуховых окон,боровов, козырьков над входами в подъезд, восстановление отделки стен, потолков,поручней, детских и спортивных площадок, лавочек,вешалов,очистка кровли от снега,наледи,сосулек,грязи,мусора, мелкий ремонт мягкой кровли до 2м2,шиферной кровли до 5м2,прочистка дымовентиляционных каналов,герметизация межпанельных швов до 2-х метров в одном месте,дератизация и дезинсекция помещений,входящих в состав общего имущ. дома,ремонт контейнерных площадок. | в теч.действ.догов. | 2.28
Уборка придомовой территории
уборка придомовой территории |  | Теплый период:(ручным способом) |  | 2.13
| 1 | Уборка территории (усовершенствованное покрытие,тротуары) | 5 раз в неделю
| 2 | Уборка газонов от мусора (90%убираемой территории) | 5 раз в неделю
| 3 | Уборка без покрытия(10% убираемой территории) | 5 раз в неделю
| 4 | Сезонное выкашивание газонов | июнь-август
Холодный период:(ручным способом)
| 5 | Уборка от снега и наледи площадок перед подъездом, тротуаров (усредненная площадь) | в теч.действ.догов.
Уборка помещений общего пользования
МОП | 1 | Сухая уборка помещений общего пользования | 1 раз в неделю | 0.19
Внутридомовое инженерное оборудование
Система холодного водоснабжения
холодное водоснабжение | 1 | Заделка свищей, устранение течи (установка хомута, сварочные работы) на трубопроводах ХВС. | в теч.действ.догов. | 0.61
| 2 | Плановая ревизия вентилей ХВС ( уплотнение сгонов, устранение течи и т.д.). | 1 раз в год
| 3 | Плановая ревизия задвижек ХВС ( набивка сальников, уплотнение соединений ). | 1 раз в год
| 4 | Замена небольших участков внутренних систем ХВС в МОП (сварочные работы) до 2 м. | в теч.действ.догов.
| 5 | Промывка внутридомовых сисстем трубопровода ХВ | 1 раз в год
| 6 | Устранение аварийных ситуаций системы водоснабжения,сопутствующие работы | в теч.действ.догов.
Система горячего водоснабжения
горячее водоснабжение | 1 | Заделка свищей, устранение течи (установка хомута, сварочные работы) на трубопроводах ГВС | в теч.действ.догов. | 1
| 2 | Плановая ревизия вентилей ГВС ( уплотнение сгонов, устранение течи и т.д.) | 1 раз в год
| 3 | Плановая ревизия задвижек ГВС ( набивка сальников, уплотнение соединений ) | 1 раз в год
| 4 | Замена небольших участков внутренних систем ГВС в МОП (сварочные работы) до 2 м | в теч.действ.догов.
| 5 | Устранение аварийных ситуаций водопровод ГВ,сопутствующие работы | в теч.действ.догов.
| 6 | Промывка внутридомовых систем трубопровода ГВ | 1 раз в год
Система водоотведения
водоотведение | 1 | Прочистка канализационных сетей | в теч.действ.догов. | 0.69
| 2 | Прочистка лежака | 2 раза в год
| 3 | Устранение аварийных ситуаций системы канализации,сопутствующие работы | в теч.действ.догов.
Система отопления
отопление | 1 | Проверка исправности и работоспособности оборудования,выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в доме. | 1 раз в год | 3.77
| 2 | Плановая ревизия вентилей отопления ( уплотнение сгонов, устранение течи и т.д.). | 1 раз в год
| 3 | Плановая ревизия задвижек отопления ( набивка сальников, уплотнение соединений ). | 1 раз в год
| 4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. | в осен.зимн.период
| 5 | Снятие параметров,постоянный контроль параметров теплоносителя и воды(давления,температуры,расхода),восстановление требуемых параметров и герметичности оборудования. | в отопит.период
Подготовка к зиме
| 1 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры ТУ : | в теч.действ.догов.
| а | Ремонт и ревизия вентилей ТУ | 1 раз в год
| б | Ремонт и ревизия задвижек ТУ | 1 раз в год
| 3 | Прочистка грязевиков и фильтров | 1 раз в год
| 4 | Промывка и испытание системы отопления | 1 раз в год
| 5 | Устранение аварийных ситуаций системы центрального отопления,сопутствующие работы | в теч.действ.догов.
Электроснабжение
электрические работы | 1 | Планово-профилактический ремонт ВРУ | 2 раза в год | 1.37
| 2 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: силовые установки. | 2 раза в год
| 3 | Замеры сопротивления изоляции проводов в МОП,проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 1 раз в год
| 4 | Замена предохранителей,мелкий ремонт эл.проводки | 2 раза в год
| 5 | Устранение аварийных ситуаций системы электроснабжения,сопутствующие работы | в теч.действ.догов.
| 6 | Проверка заземления ванн. | 1 раз в год
Аварийно-диспетчерская служба
АДС | 1 | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. | в рабочие дни с 17.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни круглосуточно | 2.38
| 2 | содержание круглосуточной оперативно-диспетчерской службы.
| 1 | Косметический ремонт продъездов |  | 0.58
Итого обслуживание |  |  |  | 15.13
ТБО | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 2.14
| 1 | Сбор и вывоз бытовых твердых отходов с контейнерных площадок
| 2 | Вывоз крупногабаритных предметов домашнего обихода
| 3 | Уборка площадок для размещения мусорных контейнеров
Прочие затраты | Прочие затраты
|  | Услуги управления |  | 2.37
|  | Услуги по начислению и сбору платежей и истребованию задолжности за оказанные услуги и выполненные работы |  | 1.98
|  | В месяц руб. за 1 м2 |  | 21.62

## Лист1 (hidden)
|  | "Утверждено" общим собранием собственников протокол собрания от "___"_______ 2011г | Приложение №6 к договору многоквартирного жилого дома ул. " ___"____ 2011г
Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем | Периодичность | Стоимость руб. за м2 в месяц | цена
| Содержание зданий | [5 empty] | 2010г. |  |  | 2011г.
Конструктивные элементы зданий
Конструктивные элементы
кровля и водосточные системы | 1 | Осмотр всех конструктивных элементов: кровель с проверкой состояния слуховых окон ,вентиляционных каналов. фундаментов, отмосток, цоколей, проверка состояния продухов.подвала.конструкций стен и фасадов. | м2 о.п. | 4471 | 2 раза в год |  | 1.25 | 11177.5 | 2 | 1.56
| 2 | Очистка чердаков от мусора, с затариванием в мешки, опусканием и погрузкой в автотранспорт и вывозом на свалку. | м2 черд. |  | 1 раза в год |  | 3.9815 | 0 | 1 | 8.07
| 3 | Очистка плоской кровли от мусора с прочисткой водосточных лотков. | м2 кровли |  | 2 раза в год |  | 3.9815 | 0 | 2 | 8.07
| 4 | Прочистка ливневой канализации. | м.п. |  | 2 раза в год |  | 155.8514 | 0 | 2 | 313.44
| 5 | Очистка водоприемной воронки от мусора. | шт. |  | 2 раза в год |  | 120 | 0 | 2 | 138
| 6 | Укрепление коробок чердачных люков. | шт. |  | 1 раз в год |  | 65.22 | 0 | 1 | 110.89
| 7 | Мелкий ремонт конька. | м.п. |  | 1 раз в год |  | 109.2 | 0 | 1
| 8 | Закрытие слуховых окон (по необходимости). | м.кв. |  | в теч.действ.догов. |  | 299.43 | 0 | 1
| 10 | Мелкий ремонт мягкой кровли .(покрытие трещин жидким руберойдом) | м2 кровли |  | весна-осень |  | 64.3742 | 0 | 1 | 85.33
| 11 | Мелкий ремонт шиферной кровли .(смена негодных листов) | м2 кровли |  | весна-осень |  | 396.27 | 0 | 1 | 420.71
| 12 | Удаление с кровли наледи и снега толщ. слоя превышающей 10 см. | м2 кровли |  | 2 раза в год(сезон) |  | 26.0691 | 0 | 2
| 13 | Ремонт отмостки отдельными местами. | м2 |  | 1 раз год |  | 522.77 | 0 | 1
| 14 | Ремонт (мелкий) приямков. | м2 |  | 1 раз год |  | 450 | 0 | 1
| Вентиляция | [6 empty] | 0
| 1 | Прочистка вент.каналов (по необходимости) | м.п. |  | в теч. действ.догов. |  | 148.0743 | 0 | 1
| 2 | Проверка наличия тяги. | шт. |  | в теч. действ.догов. |  | 20.7368 | 0 | 1
| Оконные и дверные заполнения | [6 empty] | 0
оконные и дверные заполнения | 1 | Смена дверных приборов замков накладных в МОП . | шт. |  | 1 раз в год |  | 465.93 | 0 | 1 | 551.47
| 2 | Установка (смена) пружин на наружные двери в подъездах. | шт. |  | 1 раза в год |  | 193.8 | 0 | 1 | 200.37
| 3 | Закрытие подвальных окон ДСП. | м.кв. |  | 1 раз в год(сезон) |  | 251.72 | 0 | 1 | 283.21
| 4 | Замена разбитых стекол в МОП. | м2 |  | в теч. действ. догов. |  | 636.94 | 0 | 1 | 768.63
| 5 | Мелкий ремонт оконных заполнений. | шт. |  | в теч. действ. догов. |  | 988.09 | 0 | 1
| 6 | Мелкий ремонт дверных заполнений. | шт. |  | в теч. действ. догов. |  | 690.49 | 0 | 1
| Уборка и саночистка помещений общего пользования | [6 empty] | 0
саночистка в МОП | 1 | Проведение дезинсекции подвальных помещений. | м2 подв. |  | 1 раз в год |  | 7.77 | 0 | 1 | 13.86
| 2 | Проведение дератизации подвальных помещений | м2 подв. |  | 1 раз в год |  | 2.84 | 0 | 1 | 4.29
| 3 | Уборка подвального помещения от мусора | м2 подв. |  | 1 раз в год |  | 8.02 | 0 | 1 | 12.11
| Придомовая территория | [6 empty] | 0
| Уборка придомовой территории | [6 empty] | 0
уборка придомовой территории |  | Теплый период:(ручным способом)
| 1 | Уборка территории (усовершенствованное покрытие) | м2 | 0 | 6 раз в неделю |  | 0.11 | 0 | 221 | 0.1265
| 2 | Уборка газонов от мусора. | м2 | 0 | 6 раз в неделю |  | 0.09 | 0 | 221 | 0.1035
| 3 | Уборка неусовершенствованного покрытия | м2 | 0 | 6 раз в неделю |  | 0.15 | 0 | 221 | 0.1725
| 4 | Сезонное выкашивание газонов | м2 | 0 | 3 раз за сезон |  | 2.85 | 0 | 3 | 3.2775
|  | Холодный период:(ручным способом) | [5 empty] | 0
| 1 | Уборка от снега и наледи площадок перед подъездом, тротуаров | м2 | 0 | в теч.действ.догов. |  | 0.53 | 0 | 67 | 0.6095
| 2 | Погрузка и вывоз мусора | м.3 | 0 | в теч.действ.догов. |  | 800 | 0 | 1 | 920
| 3 | Уборка газонов от листьев, сучьев мусора. | м.кв. | 0 | 2 раза в год |  | 1.68 | 0 | 2 | 1.932
| Внутридомовое инженерное оборудование | [6 empty] | 0
| Система холодного водоснабжения | [6 empty] | 0
холодное водоснабжение | 1 | Спуск (напуск) системы водоразбора. | м3.зд. |  | в теч.действ.догов. |  | 0.02 | 0 | 1
| 2 | Заделка свищей, устранение течи (установка хомута, сварочные работы) на трубопроводах ХВС. | шт. |  | в теч.действ.догов. |  | 378.0254 | 0 | 1 | 431.81
| 3 | Открытие-закрытие регулирующей запорной арматуры ХВС вентилей. | шт. |  | в теч.действ.догов. |  | 71.6074 | 0 | 1 | 88.86
| 4 | Открытие-закрытие регулирующей запорной арматуры ХВС задвижек. | шт. |  | в теч.действ.догов. |  | 105.305 | 0 | 1 | 130.68
| 5 | Плановая ревизия вентилей ХВС ( уплотнение сгонов, устранение течи и т.д.). | шт. |  | 1 раз в год |  | 111.8972 | 0 | 1 | 138.28
| 6 | Плановая ревизия задвижек ХВС ( набивка сальников, уплотнение соединений ). | шт. |  | 1 раз в год |  | 739.82 | 0 | 1
| 7 | Прочистка подводки ХВС . | м/п. |  | по необходимости |  | 307.4906 | 0 | 1 | 381.57
| 10 | Сброс (заполнение) стояка ХВС в здании до 5 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 113.7294 | 0 | 1
| 11 | Сброс (заполнение) стояка ХВС в здании 6-10 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 206.3978 | 0 | 1
| 12 | Сброс (заполнение) стояка ХВС в здании свыше 10 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 273.793 | 0 | 1
| 13 | Замена небольших участков внутренних систем ХВС в МОП (сварочные работы). | м.п. труб |  | в теч.действ.догов. |  | 826.15 | 0 | 1
| 14 | Осмотр системы водоснабжения здания. | 1000 м2 подв. пом. |  | 2 раза в год |  | 1420 | 0 | 2
| Система горячего водоснабжения | [6 empty] | 0
горячее водоснабжение | 1 | Заделка свищей, устранение течи (установка хомута, сварочные работы) на трубопроводах ГВС | шт. |  | в теч.действ.догов. |  | 378.0254 | 0 | 1
| 2 | Открытие-закрытие регулирующей запорной арматуры ГВС (вентилей) | шт. |  | 1 раз в год |  | 71.6074 | 0 | 1
| 3 | 'Открытие-закрытие регулирующей запорной арматуры ГВС (задвижек) | шт. |  | 1 раз в год |  | 105.305 | 0 | 1
| 4 | Плановая ревизия вентилей ГВС ( уплотнение сгонов, устранение течи и т.д.) | шт. |  | 1 раз в год |  | 111.8972 | 0 | 1
| 5 | Плановая ревизия задвижек ГВС ( набивка сальников, уплотнение соединений ) | шт. |  | 1 раз в год |  | 739.82 | 0 | 1
| 6 | Прочистка подводки ГВС | м/п. |  | по необходимости |  | 307.4906 | 0 | 1
| 9 | Сброс (заполнение) стояка ГВС в здании до 5 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 113.7294 | 0 | 1
| 10 | Сброс (заполнение) стояка ГВС в здании 6-10 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 206.3978 | 0 | 1
| 11 | Сброс (заполнение) стояка ГВС в здании свыше 10 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 273.793 | 0 | 1
| 12 | Мелкий ремонт теплоизоляции трубопровода ГВС. | м.п. труб |  | в теч.действ.догов. |  | 148.9026 | 0 | 1
| 13 | Замена небольших участков внутренних систем ГВС в МОП (сварочные работы). | м.п. труб |  | в теч.действ.догов. |  | 826.15 | 0 | 1
| Система канализации | [6 empty] | 0
канализация | 1 | Прочистка выпусков канализации | шт. |  | в теч.действ.догов. |  | 291.42 | 0 | 1
| 2 | Подчеканка канализационных стыков | стык |  | в теч.действ.догов. |  | 395.9076 | 0 | 1 | 454.77
| 3 | Прочистка канализационных сетей | м.п. |  | в теч.действ.догов. |  | 155.8514 | 0 | 1 | 193.4
| 4 | Замена небольших участков внутренних систем канализации в МОП (сварочные работы) | м.п. труб |  | в теч.действ.догов. |  | 780.87 | 0 | 1
| 5 | Осмотр канализационных колодцев | колодец |  | в теч.действ.догов. |  | 89.1 | 0 | 1 | 111.6
| 6 | Осмотр системы канализации здания | 1 м2 подв. |  | 2 раза в год |  | 1.42 | 0 | 1 | 1.78
| 7 | Пропарка внутридомовых канализационных сетей МОП | выпуск |  | 1 раз в год |  | 3000 | 0 | 1 | 3450
| Система отопления | [6 empty] | 0
отопление | 1 | Сброс (заполнение) системы отопления здания. | 1 м.3 здан |  | 1 раз в год |  | 0.10966 | 0 | 1
| 2 | Заделка свищей, устранение течи (установка хомута, сварочные работы) на трубопроводах отопления. | шт. |  | в теч.действ.догов. |  | 378.0254 | 0 | 1
| 3 | Открытие-закрытие регулирующей запорной арматуры системы отопления (вентилей) в МОП . | шт. |  | отопит. Сезон |  | 71.6074 | 0 | 1
| 4 | Открытие-закрытие регулирующей запорной арматуры системы отопления (задвижек) в МОП . | шт. |  | отопит. Сезон |  | 105.305 | 0 | 1
| 5 | Плановая ревизия вентилей отопления ( уплотнение сгонов, устранение течи и т.д.). | шт. |  | 1 раз в год |  | 111.8972 | 0 | 1
| 6 | Плановая ревизия задвижек отопления ( набивка сальников, уплотнение соединений ). | шт. |  | 1 раз в год |  | 739.82 | 0 | 1
| 7 | Сброс (заполнение) стояка отопления в здании до 5 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 113.7294 | 0 | 1
| 8 | Сброс (заполнение) стояка отопления в здании 6-10 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 206.3978 | 0 | 1
| 9 | Сброс (заполнение) стояка отопления в здании свыше 10 эт. | стояк |  | в теч.действ.догов. |  | 273.793 | 0 | 1
| 10 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. | пробка |  | в осен.зимн.период |  | 235.8832 | 0 | 1
| 11 | Мелкий ремонт теплоизоляции трубопровода отопления. | м.п. |  | 1 раз в год |  | 148.9026 | 0 | 1
| 12 | Осмотр системы отопления здания. | 1 м2 подв.пом. |  | 2 раза в год |  | 1.42 | 0 | 2
| 13 | Замена небольших участков внутренней системы отопления (сварочные работы). | м.п. труб |  | в теч.действ.догов. |  | 1010.1 | 0 | 1
| 14 | Осмотр элеваторного узла. | элев. узел |  | 1 раз в год |  | 188.2 | 0 | 1
| 15 | Регулировка наладка элеваторного узла. | ТУ |  | 6 раз за сезон |  | 1179.416 | 0 | 6
| 16 | Снятие параметров. | ТУ |  | 6 раз за сезон |  | 282.2174 | 0 | 6
| 17 | Смена сужающего устройства. | ТУ |  | 1 раз в год |  | 530.6736 | 0 | 1
| Подготовка к зиме | [6 empty] | 0
| 1 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры ТУ : | [5 empty] | 0
| а | Ремонт и ревизия вентилей ТУ | шт. |  | 1 раз в год |  | 111.8972 | 0 | 1
| б | Ремонт и ревизия задвижек ТУ | шт. |  | 1 раз в год |  | 739.82 | 0 | 1
| 2 | Прочистка водоподогревателя | ТУ |  | 1 раз в год |  | 6930.01 | 0 | 1 | 8553.69
| 3 | Прочистка грязевиков и фильтров | шт. |  | 1 раз в год |  | 863.8 | 0 | 1 | 2133.52
| 4 | Врезка гильз для замеров температуры теплоносителя и ГВС д.15 мм. (при необходимости) | 1 врезка |  | 1 раз в год |  | 1450.67 | 0 | 1
| 6 | Мелкий ремонт теплоизоляции трубопроводов | м.п. |  | 1 раз в год |  | 148.9026 | 0 | 1
| 7 | Промывка системы отопления |  |  | 1 раз в год |  |  | 0 | 1
|  | здания до 5 эт. | 1000 м3 объ. здан. |  | 1 раз в год |  | 564 | 0 | 1
|  | здания 6 - 10 эт. | 1000 м3 объ. здан. |  | 1 раз в год |  | 964 | 0 | 1
|  | здания выше 10 эт. | 1000 м3 объ. здан. |  | 1 раз в год |  | 964 | 0 | 1
| 9 | Герметизация теплового ввода здания. | м2 |  | 1 раз в год |  | 249.28 | 0 | 1
| 10 | Ремонт и ревизия приборов автоматизации теплового пункта (где в наличии). | шт. |  | 1 раз в год |  | 739.82 | 0 | 1
| 11 | Установка сужающего устройства | шт. |  | 1 раз в год |  | 530.6736 | 0 | 1
| 12 | Сдача дома на готовность к зиме | 1000 м2 подв.пом. |  | 1 раз в год |  | 139.0026 | 0 | 1
| Электроснабжение | [6 empty] | 0
электроснабжение | 1 | Планово-профилактический ремонт поэтажных электрощитов без ремонта автоматов. | щит |  | 1 раз в год |  | 354.25 | 0 | 1
| 2 | Планово-профилактический ремонт вводно распределительного устройства. | шт. |  | 1 раз в год |  | 1633.62 | 0 | 1
| 3 | Планово-профилактический ремонт рубильника. | шт. |  | 2 раза в год |  | 354.25 | 0 | 2
| 4 | Замена ламп внутреннего освещения МОП.(накаливания) | шт. |  | 1 раз в месяц |  | 28 | 0 | 12
| 5 | Замена ламп внутреннего освещения МОП. (люминисцентные) | шт. |  | в теч.действ.догов. |  | 67.42 | 0 | 1
| 6 | Укрепление плафонов(эл. патронов) МОП. | шт. |  | 1 раз в год |  | 277.0058 | 0 | 1
| 7 | Укрепление выключателей, электроустановочных изделий МОП. | шт. |  | 1 раз в год |  | 277.0058 | 0 | 1
| 8 | Укрепление ослабленных участков наружной электропроводки МОП | м |  | 1 раз в год |  | 20.3 | 0 | 1
| 9 | Замена плавких вставок в электрощитах (ВРУ) | шт. |  | в теч.действ.догов. |  | 115 | 0 | 1
| 10 | Ремонт коробок распределительных МОП | шт. |  | 1 раз в год |  | 777.86 | 0 | 1
| 11 | Мелкий ремонт электропроводки МОП | м.п. |  | 1 раз в год |  | 94.19 | 0 | 1
| 12 | Замеры сопротивления изоляции проводов в МОП | 1 замер |  | 1 раз в год |  | 152.6952 | 0 | 1
| 13 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных площадках. | лестн. площадок |  | 1 раз в год |  | 32.076 | 0 | 1
| 14 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: силовые установки. | вру |  | 2 раза в год |  | 178.2 | 0 | 2
| 15 | Смена электропатронов.МОП | шт. |  | 1 раз в год |  | 109.15 | 0 | 1
| 16 | Смена электропроводки.МОП (АВВГ 2*2,5) | м/п. |  | 1 раз в год |  | 119.31 | 0 | 1
| 17 | Смена светильника ламп накаливания.МОП | шт. |  | 1 раз в год |  | 445.28 | 0 | 1
| 18 | Смена светильника ламп люминисцентных.МОП | шт. |  | 1 раз в год |  | 960.92 | 0 | 1
| 19 | Смена выключателей.МОП | шт. |  | 1 раз в год |  | 84.91 | 0 | 1
| 20 | Снятие показаний электросчетчиков на МОП | шт. |  | 1 раз в квартал |  | 120.3 | 0 | 4
Аварийное обслуживание
аварийное обслуживание | 1 | Устранение аварийных ситуаций водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление, электроснабжение. |  |  | круглосуточно | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.81
| 2 | сопутствующие работы при ликвидации аварий. |  |  | круглосуточно
| 3 | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. |  |  | круглосуточно
| 4 | содержание круглосуточной оперативно-диспетчерской службы. |  |  | круглосуточно
| Другие затраты, руб/год |  |  |  |  | 0.7
Другие затраты, руб/год |  | Содержание обслуживающей организации |  |  |  | 1.01
|  | Выполнение непредвиденных ремонтов, отдельных частей дома и его оборудования. заявки населения. (10 -% от общего начисления.) |  |  |  | 0.171
|  | Услуги РКЦ (5 -% от общего начисления) |  |  |  | 0.09405
|  | В месяц руб. за 1 м2 |  |  |  | 1.975
Содержание общего имущества дома, это те работы, которые необходимы и обязательны для поддержания дома в надлежащем техническом состоянии и его надлежащей эксплуатации .Виды этих работ предусмотрены в перечне, основанном на нормах технической документации в жилищной сфере, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
кв№ | № | Вопрос, поставленный на голосование | за | против | воздержался
| 1 | Утвердить перечень работ по содержанию общего имущества дома в сумме за 1 м2 в месяц