### Приложение № 2 ### к региональной программе ### «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных ### домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014 – 2043 годах»

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Амурской области

| № п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Размер предельной стоимости, руб./ед.изм. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2415,24* | кв. м общей площади крыши |
| 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 282 996,00* | шт. |
| 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу | 243,00* | кв. м общей площади дома |
| 4 | Ремонт фундамента | 171,00* | кв. м общей площади дома |
| 5 | Утепление и ремонт фасада | 242,65* | кв. м общей площади фасада |
| 6 | Ремонт фасада | 242,65* | кв. м общей площади фасада |
| 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 351,00* | кв. м общей площади дома |
| 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 450,00* | кв. м общей площади дома |
| 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 420,00* | кв. м общей площади дома |
| 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 380,00* | кв. м общей площади дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 150,00* | кв. м общей площади дома |
| 12 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в домах до двух этажей включительно | 149 579,00* | шт. |
| 13 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в многоквартирных домах выше 2 этажа | 261 764,00* | шт. |
| 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта и (или) проведение ее государственной экспертизы (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | Стоимость услуг (работ) определяется на основании справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные Министерством регионального развития Российской Федерации |  |

* Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Амурской области применяется с учетом зональных коэффициентов перехода от первой к другим зонам строительства Амурской области к стоимости  работ по капитальному ремонту, утвержденных приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 № 92-од.